附件1：项目报价表

| 序号 | 项目 名称 | 维修保养内容 |  | 单位 | 数量 | 含税价格（元） | 工期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两台2T/H(型号：WNS2-1.25-Y(Q))全自动燃气蒸汽锅炉及其配套辅机维修保养（需有相关许可） | 前炉门全预制。 |  | 台 | 1 |  |  | 1、确保锅炉及配套辅机通过政府相关监管部门的审核，并及时向其提供相关报告或材料。 2、确保锅炉及配套辅机维修保养后能够达到最佳运行状态。 |
| 2 |  | 预制损坏的炉膛耐火墙。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 锅炉煮炉除垢（需有相关许可）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 锅炉清除炉膛、烟管积灰。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 |  | 更换液位传感器。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 更换立交柱中的树脂。 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 |  | 更换高温排污阀（上海沪工/上海良工）。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 更换烟温传感器。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 更换立式给水泵（南方泵业）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 更换水力控制阀（上海沪工/上海良工）。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 更换电极液位计。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 更换玻璃板式液位计。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 更换压力传感器。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 更换压力开关。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 检修保养2台锅炉燃烧器及燃烧系统（包含风机、清理天然气过滤器，不含零部件更换费用）。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 检修保养2台锅炉及其附属设备所有电气控制系统（不含零部件更换费用）。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 检修保养2台锅炉给水系统（包含所有水泵，不含零部件更换费用）。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 检修保养2台锅炉水处理系统（包含控制系统，不含零部件更换费用）。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 检修保养2台锅炉所有压力开关、压力传感器、烟温传感器、水位计等（包含传感器清理，考克疏通，不含零部件更换费用）。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 锅炉进水法兰阀门。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 液位计法兰阀门。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 2台锅炉自动控制系统及其各自的控制箱。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 锅炉维修后喷漆。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 锅炉能效检测（需有许可的第三方机构检测）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  | / | / |
| 合计（人民币大写） |  |  | ？元整（锅炉交付正常使用后，双方根据两台锅炉及其配套辅机实际发生的维修保养内容据实结算费用，项目价格包含维修、维护、检修、保养、试验、调试、运费、材料、人工、增值税等所有费用。） |  |  |  |  |  |

附件2：项目技术/商务偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标书内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

附件3：项目工期施工进度计划表

| 序号 | 名称 | 工期（天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ... |
| 1 | 签订 合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 预付款 支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 开工准备（人员、原材料价格洽谈） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 材料 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 发货 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交付正常使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1）根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，做为备料、供料工作及组织运输的依据。 2）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。 3）组织材料按计划进场，并做好保管工作，根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工作业人员进行该工程的施工。 4）材料采购等进度可微调，但是交付正常使用时间节点不可变更。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |